附件1

防雷安全重点单位

落实防雷安全主体责任的工作清单

1.承担本单位防雷安全主体责任，法定代表人、主要负责人、实际控制人同为防雷安全第一责任人，明确防雷安全责任部门和人员，掌握本单位防雷安全相关情况。把防雷安全工作列入本单位的重要议事日程，将防雷安全经费纳入安全生产经费预算。

2.贯彻执行现行防雷安全相关法律法规和行业主管部门有关要求，接受当地气象主管机构的监督管理。

3.安装符合国务院气象主管机构使用要求的雷电防护装置，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，主动履行雷电防护装置设计审核和竣工验收相关程序。

4.明确雷电防护重点部位、场所和设施，并制作示意图，设置雷电防护装置安全警示标识。

5.严格执行雷电防护装置的日常巡查与维护制度，指定专人负责本单位雷电防护装置的日常维护、定期检查，建立健全隐患自查自改闭环管理机制，排查和消除雷电防护装置安全隐患并做好记录。

6.委托具有相应资质等级的雷电防护装置检测单位对本单位所有雷电防护装置进行定期检测，做到应检必检，杜绝由于漏检形成的安全隐患。可通过全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）对雷电防护装置检测单位的资质证书进行核验。

发现雷电防护装置检测单位在检测服务过程中未检测即出具检测报告等不执行雷电防护装置安全规定或者标准的，及时向当地气象主管机构举报。

7.在雷电防护装置定期检测后，及时将雷电防护装置检测情况上传全国防雷减灾综合管理服务平台。存在问题隐患的需制定整改计划，并在整改完成后，及时将整改结果上传全国防雷减灾综合管理服务平台。

8.组织制定并实施本单位防雷安全教育和培训计划，自行组织或参加行业主管部门的防雷安全知识培训。

9.主动关注当地气象主管机构所属气象台站发布的雷电天气预警信息，并根据实际情况采取安全防范措施。制定本单位雷电灾害应急预案，必要时启动雷电灾害应急预案。每年至少开展一次雷电灾害应急演练。

10.建立雷电灾害事故记录、报告制度，雷电灾害发生后，及时向当地气象主管机构报告灾情，积极协助相关部门开展雷灾事故调查。

11.建立防雷安全档案管理制度，对有关雷电防护装置设计安装工程图纸、检测报告、隐患整改意见、规章制度、防雷安全相关培训记录以及维护记录等文件及时归档，妥善保管。

附件2

雷电防护装置检测单位

落实防雷安全检测主体责任的工作清单

1.承担雷电防护装置检测主体责任，遵守国家有关标准，确保出具的雷电防护装置检测数据与结果的真实、客观、准确。

2.保证本单位持续符合资质等级认定条件和要求，健全质量管理体系，定期审查和完善，确保管理体系有效运行。

设置分支机构的,要确保分支机构检测技术人员能力水平、技术装备、检测质量符合相关要求。

3.按照资质等级承担相应的雷电防护装置检测工作，不超出资质等级承接雷电防护装置检测，不转包或者违法分包雷电防护装置检测项目；不与其检测项目的设计、施工、监理单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系。

4.开展检测的检测人员要具备雷电防护装置检测能力，并向被检单位出具《雷电防护装置检测资质证书》等，接受被检单位核验。

5.检测所使用的仪器设备要在计量有效期内，检测原始记录和雷电防护装置检测报告上要如实记录现场检测使用的仪器设备的型号及编号。

6.雷电防护装置检测活动结束后，及时将雷电防护装置检测报告上传全国防雷减灾综合管理服务平台；发现防雷安全重点单位存在雷电防护装置安全隐患的，要向被检测单位提出整改意见，并将整改意见报告当地气象主管机构。

7.从取得资质证后次年起，每年的第二季度通过全国防雷减灾综合管理服务平台（网址https://www.qgfljg.cn）向资质认定机构报送上一年度报告。

8.设立分支机构或者跨省、自治区、直辖市从事雷电防护装置检测活动的，应当及时向开展活动所在地的省级气象主管机构报告，并报送检测项目清单，主动接受当地气象主管机构的监管。

9.在雷电防护装置检测资质证有效期内名称、地址、法定代表人等发生变更的，应当在法人登记机关变更登记后30个工作日内，向原资质认定机构申请办理资质证变更手续。

10.完善本单位技术档案和安全生产管理制度，对检测原始记录和雷电防护装置检测报告归档留存，保证其具有可追溯性，对从事雷电防护装置检测的专业技术人员做好技术业务培训、安全培训和警示教育。

11.配合气象主管机构开展行政检查、质量考核等工作，对责令整改的事项按期限完成整改。

附件3

升放气球单位落实升放气球安全

主体责任的工作清单

1.承担本单位升放气球活动主体责任，法定代表人、主要负责人、实际控制人同为升放气球安全第一责任人，明确安全责任部门和人员，落实升放气球安全责任；将升放气球法律法规、技术规范和标准等相关内容纳入本单位安全生产制度、应急演练及安全教育培训中。

2.保证本单位持续符合资质的认定条件和要求。

3.开展升放气球活动前，向升放气球活动所在地旗县级以上气象主管机构提出申请，其中升放无人驾驶自由气球至少提前五日、升放系留气球至少提前两日，升放无人驾驶自由气球提前两日向当地飞行管制部门提出升放申请，以上申请获得许可后按批准的范围、时间、地点、种类和数量等开展升放气球活动；取消升放活动的，及时向许可机构报告；更改升放时间、地点或者数量的，按规定重新提出申请。

4.升放气球要符合下列安全要求：

（一）储运气体及充灌、回收气球严格遵守消防、危险化学品安全使用管理等有关规定；

（二）升放气球的地点与高大建筑物、树木、架空电线、通信线和其他障碍物保持安全的距离，避免碰撞、摩擦和缠绕等；

（三）在升放气球的球体及其附属物上设置识别标志；

（四）升放气球符合适宜的气象条件；

（五）系留气球升放的高度不得高于地面150米，但是低于距其水平距离50米范围内建筑物顶部的除外；

（六）升放系留气球确保系留牢固；

（七）系留气球升放的高度超过地面50米的，加装快速放气装置。

（八）升放气球由取得《升放气球资质证》单位的作业人员进行操作，现场有专人值守。

5.制定完善升放气球意外事故应急处置预案，在升放气球过程中，如发生无人驾驶自由气球非正常运行、系留气球意外脱离系留或者其他安全事故，立即停止升放活动，启动应急预案，及时向飞行管制部门、所在地气象主管机构报告，并做好有关事故的处理工作。加装快速放气装置的系留气球意外脱离系留时，在保证地面人员、财产安全的条件下，快速启动放气装置。

6.从取得资质证后次年起，每年六月底前通过线上（中国气象局行政审批平台）或线下向资质认定机构报送上一年度报告。

7.完善资料档案和安全管理制度，对从事升放气球活动的作业人员做好安全培训和警示教育；定期对作业人员进行安全操作培训。

8.配合气象主管机构开展行政检查、事故调查等工作，对责令整改的事项按期限完成整改。

附件4

盟市及旗县气象主管机构

落实防雷安全监管责任的工作清单

1.贯彻执行防雷安全有关法律法规、技术标准和上级关于防雷安全的政策及工作要求，依法开展本行政区域职责范围内的防雷安全监管工作。

2.推动地方政府将防雷安全工作纳入安全生产责任制和地方政府考核评价指标体系,将监管职责范围内的生产经营单位防雷安全信用纳入社会信用体系。

3.推动建立多部门协同监管机制和信息共享机制，开展联合行政执法检查，实施协同监管和联合惩戒。发挥防雷管理工作部门协调会议制度作用，召开防雷工作联席会议，督促各相关部门依法履行防雷安全监督管理职责，及时解决防雷安全监管中存在的问题。

4.明确防雷安全监管责任部门及相应工作职责，对防雷安全监督管理工作进行考核。

5.严格落实雷电防护装置设计审核和竣工验收等相关规定，推行防雷领域证明事项告知承诺制。

6.制定并实施防雷安全监督检查年度计划，对本行政区域内的防雷安全重点单位和雷电防护装置检测活动进行监督检查，发现安全隐患及时督促整改并保证闭环。

7.依法开展防雷行政执法工作，严格落实行政执法“三项制度”，依法查处违法违规行为。

8.受理管辖范围内有关防雷安全举报，做好雷电灾害调查鉴定等相关工作，并为其他相关部门开展应急处置提供技术指导与保障。

9.深入开展防雷安全法律、法规和防雷安全知识的宣传，增强全社会防雷安全意识。

10.按照属地原则建立本行政区域内防雷安全重点单位信息库，实现对防雷安全重点单位监管的全覆盖。指导和督促防雷安全重点单位建立防雷安全责任制，全面了解和掌握监管对象的防雷安全主体责任和保障措施落实情况，建立防雷安全重点单位防雷安全工作台账，实施问题隐患和制度措施清单化管理，并依法督促整改。

附件5

盟市及旗县气象主管机构

落实升放气球安全监管责任的工作清单

1.贯彻执行升放气球活动有关法律法规、技术标准和上级关于升放气球安全的政策及工作要求，依法开展本行政区域职责范围内的升放气球活动安全监管工作。

2.明确升放气球安全监管责任部门及相应工作职责，对升放气球安全监督管理工作进行考核。

3.指导和督促升放气球单位建立升放气球安全责任制，全面了解和掌握监管对象的升放气球安全主体责任和保障措施落实情况。

4.在当地人民政府的指导和协调下，与飞行管制等部门建立部门协同监管机制和信息共享机制，管理本行政区域内的升放气球活动。

5.依法依规开展升放气球单位资质和活动的行政审批工作。对于城市区域升放气球活动的审批，还需要充分考虑城市人员密集场所的人员数量大、流动性强等特点，不符合安全要求的一律不得批准。对适用告知承诺制的申请单位，及时进行核查，确保不因告知承诺降低审批要求。

6.旗县级以上气象主管机构将升放气球活动和监督管理等信息纳入信用档案。

7.盟市气象主管机构对升放气球资质单位年度报告内容进行抽查，并公开抽查结果，年度报告和信用档案作为资质延续的依据。

8.制定并实施升放气球安全监督检查年度计划，对本行政区域内的升放气球单位和升放气球活动进行监督检查。

9.依法开展升放气球行政执法工作，严格落实行政执法“三项制度”，发现事故隐患要及时督促整改。

10.加大对本行政区域内升放气球活动的监督检查力度，加强与公安、空管、应急管理、市场监管、城管等部门的协作配合，通过“双随机、一公开”监管，强化实地巡查，并坚决做到“七个严禁”：严禁无资质开展升放气球活动；严禁不经审批或不按审批内容升放气球；严禁作业人员未经培训直接上岗；严禁不按国家规定运输、使用和存放危险气体；严禁不按标准规范规程升放气球；严禁发生事故后不及时报告；严禁出租、出借、挂靠升放气球资质。要加强与有关部门的协作配合，强化对大型综合体、集贸市场、学校、医院等重点区域周边的安全检查和巡查。

11.建立本行政区域内升放气球资质单位名录库，加强对本行政区域内升放气球资质单位及其升放活动的安全监管；建立升放气球安全监管台账，全面排查安全风险隐患，实施问题隐患和制度措施清单化管理，并依法督促整改，细化防范化解安全风险的系统性、机制性治理举措，确保市场主体依法依规、安全有序开展升放气球活动。

12.重大节假日和重要社会活动期间，相关地区的气象主管机构要积极配合地方政府及有关部门对升放气球活动进行管控，严格按要求实施禁放工作。禁放期间，要加强与公安、空管等有关部门的协作配合，加强重点地区的安全检查和巡查，确保升放气球资质单位相关装置全部封存并有专人看管，确保对违禁升放气球事件的及时响应。对于检查和巡查中发现的问题，要及时督促整改，并跟踪落实整改情况，确保重大活动期间不因升放气球影响空中安全。

13.受理管辖范围内有关升放气球安全举报，做好安全事故调查鉴定等相关工作。

14.制定完善升放气球意外事故应急处置预案和违禁升放气球应急处置预案，一旦出现气球爆炸、意外脱离或违禁升放的情况，启动应急处置预案，及时通报和配合相关部门组织做好现场秩序维护，并认真开展案件调查。

15.深入开展升放气球法律法规和安全知识的宣传，重点对违反规定升放气球可能造成的严重危害进行宣传，提高升放单位和社会公众的安全意识。要积极提倡和引导以氦气等惰性气体取代氢气作为气球填充物。要督促升放气球资质单位组织开展对管理人员和作业人员的安全教育培训，重点培训升放气球法规、标准，增强安全意识、责任意识，提高升放气球操作技能和意外事故应急处置能力。

# Text boxes

内蒙古自治区气象局办公室

2022年5月25日印发